## Sayfa.2
MESLEK ADI: ELEKTRİK TESİSATÇISI
MESLEK ELEMANI TANIMI: Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde binalara ait elektrik tesisatını proje doğrultusunda uygulama, kontrol, bakım ve onarımı yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
GÖREVLER |  | İŞLEMLER
A | İŞ ORGANİZASYONU YAPMAK | A01 | Müşteri ile iletişim kurmak
|  | A02 | Elektrik tesisat projesini okumak
|  | A03 | Maliyet hesaplamaları yapmak
|  | A04 | Proje ve Şartnameye göre teklif hazırlamak
|  | A05 | Malzeme temin etmek
|  | A06 | Planlama yapmak
|  | A07 | İş başlama ve iş bitirme belgeleri düzenlemek
|  | A08 | Kalıcı çevre kirliliğini önleyici tedbirler almak
|  | A09 | İş ve işçi güvenliği tedbirleri almak
|  | A10 | Diğer meslek elemanları ile uyumlu çalışmak
|  | A11 | İş kayıtlarını tutmak
B | SIVA ALTI ELEKTRİK BORULARINI DÖŞEMEK | B01 | Beton içerisinde kalacak tüm borularını döşemek
|  | B02 | Duvar borularını döşemek
|  | B03 | Kasa ve buatları yerleştirmek
|  | B04 | Sigorta kutusu ve pano kasalarını yerleştirmek
C | SIVA ALTI KABLO ÇEKMEK | C01 | Ana kolon hattı çekmek
|  | C02 | Kolon hattı çekmek
|  | C03 | Priz ve aydınlatma tesisatını çekmek
|  | C04 | Merdiven otomatiği hattı çekmek
|  | C05 | Zil, diyafon tesisatı hattı çekmek
|  | C06 | Geçiş kutusu bağlantılarını yapmak
|  | C07 | Sabit cihaz hatlarının çekilmesi
D | ELEKTRİK MALZEMELERİNİN MONTAJINI YAPMAK | D01 | Priz montajı yapmak
|  | D02 | Anahtar montajı yapmak
|  | D03 | Armatür montajı yapmak
|  | D04 | Sigorta montajı yapmak
|  | D05 | Pano montajı yapmak
|  | D06 | Sabit cihaz malzemelerinin montajını yapmak
E | ORTAK KULLANIM TESİSATINI YAPMAK | E01 | Merdiven aydınlatması yapmak
|  | E02 | (Diyafon) İntercom tesisatı yapmak
|  | E03 | Telefon tesisatı döşemek
|  | E04 | Anten tesisatı döşemek
|  | E05 | Yangın alarmı tesisatı döşemek
|  | E06 | (İnternet) Network kablo hattı çekmek
|  | E07 | Güvenlik tesisat kablosu çekmek
|  | E08 | Asansör elektriği tesisatı döşemek
|  | E09 | (Isıtma) Isıtma - soğutma elektriği tesisatı döşemek
|  | E10 | Jeneratör tesisatı döşemek
|  | E11 | Hidrofor elektriği tesisatı döşemek
|  | E12 | Dış aydınlatma tesisatı döşemek
F | PARATONER TESİSATI KURMAK | F01 | Paratoner seçimi yapmak
|  | F02 | Paratoner çubuğunu yerleştirmek
|  | F03 | Paratoner hattını çekmek
|  | F04 | Paratoner toprak bağlantısını yapmak
G | TOPRAKLAMA YAPMAK | G01 | Temel topraklaması yapmak
|  | G02 | Topraklama şekline karar vermek
|  | G03 | Topraklama levhasını / çubuğunu yerleştirmek
|  | G04 | Topraklama hattını çekmek
|  | G05 | Topraklama direncini ölçmek
H | SIVA ÜSTÜ TESİSAT YAPMAK | H01 | Tesisat şekline karar vermek
|  | H02 | Hattın geçeceği alanı işaretleyerek çizmek
|  | H03 | Kablo kanalı döşemek
|  | H04 | Kablo tavası döşemek
|  | H05 | Busbar enerji dağıtım sistemini kurmak
|  | H06 | Askı halatı çekmek
|  | H07 | Sıva üstü kablo çekmek
|  | H08 | Sıva üstü tesisatın ek bağlantılarını yapmak
|  | H09 | Malzeme montajını yapmak
I | ARIZA TESPİT ETMEK ve GİDERMEK | I01 | Müşteri şikayeti doğrultusunda müdahale şeklini belirlemek
|  | I02 | Bütün almaç / cihazları devre dışı bırakmak
|  | I03 | Gerilim ölçümü yapmak
|  | I04 | Yalıtkanlık direncini ölçmek
|  | I05 | Topraklama direncini ölçmek
|  | I06 | Devre açıcı ve kesicilerinin uygunluğunu kontrol etmek
|  | I07 | Elektrik kaçağını tespit etmek
|  | I08 | Tespit edilen arıza noktalarını yenilemek
J | PARKE - BAHÇE ELEKTRİK TESİSATI DÖŞEMEK | J01 | Proje doğrultusunda aydınlatma direklerinin montajını yapmak
|  | J02 | Yer altı kablosunu döşemek
|  | J03 | Armatür montajı yapmak
|  | J04 | Elektrik bağlantılarını yapmak
|  | J05 | Fotoselli kumanda sistemini tesisata bağlamak
|  | J06 | Pompa bağlantılarını yapmak
|  | J07 | Pano montajı yapmak
|  | J08 | Havai Hat döşemek
K | MESLEKİ GELİŞİME İLİŞKİN FAALİYETLERİ YÜRÜTMEK | K01 | Mesleki kanun ve yönetmelikleri takip etmek
|  | K02 | Mesleki yayınları takip etmek
|  | K03 | Mesleki fuarları takip etmek
|  | K04 | Seminer ve konferanslara katılmak
|  | K05 | Yanında çalışanlara eğitim vermek
|  | K06 | Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılmak

## Sayfa.3
KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE DONANIMLAR
KULLANILAN ARAÇ VE DONANIMLAR |  | KULLANILAN GEREÇLER
1 | Ampermetre | 1 | Açıcı Çeşitleri
2 | Anahtar Çeşitleri | 2 | Alarm Kornası
3 | Arıza Bildirim Formu | 3 | Anahtarlar ve Buton Çeşitleri
4 | Baret | 4 | Anten Sistemi
5 | Bıçak | 5 | Armatürler
6 | Birim Fiyat Kılavuzu | 6 | Askı Bağlantı Ekipmanları
7 | Çekiç | 7 | Askı Halatı
8 | Çelik Metre | 8 | Busbar Kanal
9 | Çırpı İpi | 9 | Direk Çeşitleri
10 | Delici , Kırıcı Matkap | 10 | Diyafon Merkez ve Şubeleri
11 | Emniyet Kemeri | 11 | Dübel
12 | Geri Dönüşümlü Atık Depolama Malzemesi | 12 | Ek Muf Çeşitleri
13 | Hesap Makinesi | 13 | Elektrik Boru Çeşitleri
14 | İletişim araçları | 14 | Elektrik Buat Çeşitleri
15 | İlk Yardım Malzemeleri | 15 | Flaşör Çeşitleri
16 | İnternet Erişimi | 16 | Fotosel Çeşitleri
17 | İş Bitirme Belgesi | 17 | Fotosel Röle Çeşitleri
18 | İş Elbisesi | 18 | Güvenlik Şeridi
19 | İş Eldiveni | 19 | Kablo Bağı
20 | İşe Başlama Belgesi | 20 | Kablo Çeşitleri
21 | Kablo İzole Soyacağı | 21 | Kablo Kanal Çeşitleri
22 | Kalem | 22 | Kablo Kroşe Çeşitleri
23 | Kargaburun | 23 | Kaçak Akım Röle Çeşitleri
24 | Kazma | 24 | Kapı Otomatiği
25 | Kemer | 25 | Kasa
26 | Kent yerleşim planı | 26 | Kesici Çeşitleri
27 | Keski | 27 | Klemens Çeşitleri
28 | Kılavuz | 28 | Kontaktör Çeşitleri
29 | Kitle iletişim araçları(TV,radyo, gazete, dergi, internet) | 29 | Korna Çeşitleri
30 | Kontrol Kalemi | 30 | LDR
31 | Koruma Gözlüğü | 31 | Merdiven Otomatiği
32 | Krone Pensesi | 32 | Pano ve Tablo Çeşitleri
33 | Kürek | 33 | Priz Çeşitleri
34 | Malzeme Katoloğu | 34 | Su geçirmez aksesuarlar.
35 | Malzeme Listesi | 35 | Priz ve Anahtar Kasası
36 | Malzeme Talep Formu | 36 | Sayaçlar
37 | Maske | 37 | Sensör Çeşitleri
38 | Matkap | 38 | Sigorta Çeşitleri
39 | Meger | 39 | Sigorta Kutusu
40 | Merdiven | 40 | Sprinter Dağıtıcısı
41 | Mesleki Kanun Kılavuzu | 41 | Şalter Çeşitleri
42 | Mesleki Yönetmelik Kılavuzu | 42 | Telefon Dağıtıcısı
43 | Murç | 43 | Topraklama Çubuğu
44 | Müşteri Bilgi Formu | 44 | Topraklama Levhası
45 | NH Pense | 45 | Transformatör Çeşitleri
46 | Ohmmetre | 46 | TV Anten Santralı
47 | Pabuç Pensesi | 47 | Vida
48 | Pens Ampermetre | 48 | Yakalama Çubuğu
49 | Pense | 49 | Yalıtkan Bant
50 | Proje | 50 | Zaman Röleleri
51 | Pulut Pense | 51 | Zil Çeşitleri
52 | Servis Formu | 52 | Makaron
53 | Su Terazisi | 53 | Kablo ek ve tamir malzemeleri
54 | Süreli Yayınlar | 54 | Elektrikli ocak kontrol ünitesi
55 | Şartnameler | 55 | Sabit cihaz üniteleri
56 | Takım Çantası
57 | Teklif Formu
58 | Testere
59 | Tornavida Çeşitleri
60 | Uyarı Levhaları
61 | Voltmetre
62 | Yan Keski
63 | Zararlı Atık Depolama Malzemesi
64 | Çırpı İpi (Boyalı ip)
65 | Dübel (Roplaks)

## Sayfa4
GENEL BİLGİ BECERİLER
1 | Araç, gereç ve ekipman bilgisi
2 | Çevre düzenleme bilgisi
3 | Dinleme yeteneği
4 | Ekip içinde çalışma yeteneği
5 | El becerisi
6 | Elektrik malzeme bilgisi
7 | Görsel yetenek
8 | Isı ve ışık bilgisi
9 | İkna yeteneği
10 | İletişim yeteneği
11 | İlk Yardım Bilgisi
12 | İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri bilgisi
13 | İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi
14 | Kalite kontrol prensipleri bilgisi
15 | Karar verme yeteneği
16 | Kayıt tutma yeteneği
17 | Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi
18 | Mesleki matematik bilgisi
19 | Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi
20 | Mesleki terim bilgisi
21 | Mesleki yabancı dil bilgisi
22 | Organizasyon yeteneği
23 | Öğrenme yeteneği
24 | Öğretme yeteneği
25 | Ölçme bilgisi
26 | Problem çözme yeteneği
27 | Proje Bilgisi
28 | Standart ölçüler bilgisi
29 | Teknik resim bilgisi

## Sayfa 5
GENEL TUTUM VE DAVRANIŞLAR
1 | Çalışkan olmak
2 | Çevre korumaya karşı duyarlı olmak
3 | Detaylara dikkat etmek
4 | Dikkatli olmak
5 | Dürüst olmak
6 | İnsan ilişkilerine özen göstermek
7 | İş disiplinine sahip olmak
8 | İş güvenliğine dikkat etmek
9 | İşyeri çalışma prensiplerine uymak
10 | İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek
11 | Kaliteye dikkat etmek
12 | Meslek ahlakına sahip olmak
13 | Planlı ve organize olmak
14 | Soğukkanlı olmak
15 | Sorumluluk sahibi olmak
16 | Temiz olmaya özen göstermek
17 | Titiz olmak
18 | Yeniliklere açık olmak
19 | Zamanı iyi kullanmak